| Организация |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Е-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отопление |  |  |  | ГВС |  |  |  | Вентиляция |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменников паяные / разборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование циркуляц-го насоса Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка теплосчетчика (водосчетчика) Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |  |  |  параллельная одноступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  смешанная двухступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Греющий контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  | Ед. изм. |
| Источник получения тепла (теплосеть, котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура сетевой воды на входе в ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Температура сетевой воды на выходе из ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| Давление в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа (кгс/см2) |
| Давление в обратном трубопроводе тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа (кгс/см2) |
| Необходимость установки регулятора перепада давления Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреваемый контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |
|  | Подпиточные насосы отопления предусмотреть/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во подпиточных насосов отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водосчетчика на подпитку Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Температура холодной воды на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Температура горячей воды на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Максимальный расход ГВС (GГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час (т/ч) |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС (указывается, если Gцирк>10%GГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
|  | Необходимое давление горячей воды на выходе из ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
|  | Потери давления в системе вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
|  | Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м в.ст. |
| Для подбора мембранного расширительного бака |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |
| Объем жидкости в контуре |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  | л |
| Предварительное давление |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  |  | кгс/см2 |
| Габаритные размеры теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимые габариты ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| Габариты проема для вноса ТП в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| Подпись лица, ответственного за исходные данные |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | Расшифровка подписи |  |  |